ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

К НАЧАЛУ 2012-2013 УЧЕБНОГО ГОДА

с. Берёзовское                            					20.08.2012г.

В ходе проведения мероприятия по оценке готовности к новому 2012-2013 году Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Берёзовской средней общеобразовательной школы № 10

(наименование общеобразовательного учреждения)

Муниципальное бюджетное учреждение

(ведомственная принадлежность)

установлено:

1. Учреждение расположено Россия, Красноярский край, Курагинский район, с. Берёзовское, ул. Пионерская, 7-а, 7-б

(фактический адрес)

2. Проектная вместимость учреждения составляет 340   учащихся

3. Списочный состав на начало учебного года составляет 195 учащихся

4. Количество классов-комплектов 15

5. Здание учреждения обеспечено системой хозяйственно-питьевого водоснабжения посредством:

5.1. централизованного водоснабжения от городского или сельского водопровода;

5.2. централизованного водоснабжения от собственной скважины;

5.3. источника (указать источник) децентрализованного водоснабжения городского или сельского (указать дату № договора и наименование ЮЛ или ИП на поставку питьевой воды) _______________________________________

___________________________________________________________________;

5.4. собственного источника (указать источник) децентрализованного водоснабжения ______________________________________________________;

6. Здание учреждения полностью обеспечено внутренней системой хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО «ВиКтория» договор № 466 от 27.04.2012г.

7. Здание учреждения не полностью обеспечено внутренней системой водоснабжения (перечислить какие помещения не обеспечены) _____________

8. Здание учреждения обеспечено централизованной системой горячего водоснабжения нет      (да, нет);

9. Здание учреждений обеспечено децентрализованной системой горячего водоснабжения посредством водонагревателей: 1 – 120л.; 1 – 100л.; 1 – 80л.;  2 -  30 л; 2 по 15л.; 1 – 5 л.

(указать источник)

10. Здание учреждения обеспечено резервными источниками горячего водоснабжения (перечислить помещения) ______________________________;

11. Здание учреждения полностью обеспечено системой горячего водоснабжения  да    (да, нет);

12. Перечислить помещения, в которых отсутствует горячее водоснабжение нет

13. Здание учреждения обеспечено горячим водоснабжением круглый год      да    (да, нет);

14. Здание учреждения обеспечено горячим водоснабжением круглый год, кроме летнего периода _________________________________ (да, нет);

15. Здание учреждения обеспечено централизованным отоплением от городских или сельских сетей да    (да, нет);

16. Здание учреждения обеспечено отоплением от собственной котельной нет      (да, нет);

17. Здание учреждения обеспечено печным отоплением нет    (да, нет);

18. Здание учреждения обеспечено топливом в полном объеме ____(да, нет);

19. Здание учреждения обеспечено топливом на период _______ месяцев;

20. Санитарно-техническое обеспечение учреждения (раковины, унитазы, система холодного, горячего водоснабжения, канализации) находится в исправном состоянии да      (да, нет);

21. В неисправном состоянии находится (перечислить санитарно-техническое оборудование или систему водоснабжения и (или) канализации) _____________________________________нет______________________________

___________________________________________________________________;

22. Здание учреждения подключено к системе централизованной городской или сельской канализации нет     (да, нет);

23. Здание учреждения оборудовано внутренней системой канализации на выгреб нет    (да, нет);

24. Здание учреждения оборудовано внутренней системой канализации на септик     да     (да, нет);

25. Здание учреждения не имеет внутренней системы канализации нет (да, нет);

26. Наличие надворных туалетов да, 1/3 очка   (да, нет);

27. Наличие теплых туалетов да   (да, нет);

28. Учреждение в полном (не полном) объеме обеспечено мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся – обеспечено, 100 %;

(указать долю (%) удовлетворения потребности)

29. Здание учреждения обеспечено системой электроснабжения да    (да, нет);

30. Осветительные приборы находятся в исправном состоянии да,

(да, нет);____________________________0%______________________________

(указать долю (%) неработающих осветительных приборов)

31. Здание учреждения обеспечено предприятием общественного питания, предназначено для работы на сырье _______да_________________ (да, нет),

фактически работает (на сырье или полуфабрикатах)     на сырье;

32. Набор производственных помещений соответствует принятому технологическому процессу нет    (да, нет);

33. Набор производственных помещений соответствует принятому технологическому процессу _______нет____________________________ (да, нет),

в составе производственных помещений пищеблока отсутствую (перечислить помещения) овощной цех, мясорыбный цех

34. Здание учреждения обеспечено предприятием общественного питания, предназначенному для работы на полуфабрикатах __нет__________ (да, нет),

фактически работает (на сырье или полуфабрикатах) _______________;

35. Набор производственных помещений соответствует принятому технологическому процессу ___________________-__________________ (да, нет);

36. Набор производственных помещений соответствует принятому технологическому процессу ______________________-____________ (да, нет),

в составе производственных помещений пищеблока отсутствую (перечислить помещения) __________________________-______________________

__________________________________________________________________;

37. Здание учреждения обеспечено предприятием общественного питания по типу буфета-раздаточной нет    (да, нет),

38. Набор производственных помещений соответствует принятому технологическому процессу _____________-________________________ (да, нет),

в составе производственных помещений пищеблока отсутствую (перечислить помещения) _________________-_______________________________

__________________________________________________________________;

39. Здание учреждения обеспечено предприятием общественного питания по типу буфета нет    (да, нет);

40. Набор производственных помещений соответствует принятому технологическому процессу ____ да ________-_________________________ (да, нет),

в составе производственных помещений отсутствую (перечислить помещения) _________________________-___________________________________

__________________________________________________________________;

41. Здание учреждения обеспечено комнатой для приема пищи

42. Набор производственных помещений соответствует принятому технологическому процессу __________________ ___________________ (да, нет),

в составе производственных помещений отсутствую (перечислить помещения) ________________________________-____________________________

__________________________________________________________________;

43. Здание учреждения не обеспечено предприятием общественного питания __________________________ __________________________ (да, нет);

44. Питание учащихся организовано:

44.1. Собственно учреждением да     (да, нет);

44.2. Другим ЮЛ или ИП (указать наименование ЮЛ, Ф.И.О. ИП, дату и номер договора) ____________________________________________________

___________________________________________________________________;

45. Договора на поставку пищевых продуктов заключены да

____________________________________________________________ (да, нет);

46. Перечислить поставщиков пищевых продуктов с указанием наименование ЮЛ, Ф.И.О. ИП, дату и № договора, группы продуктов

ИП Герасимович договор № 1123 от 01.08.2012г.    хлеб, хлебобулочные изделия

ИП Ключиков Ю.С. договора  №  1121, о т 01.08.2012г.  , мясо и мясные полуфабрикаты

ИП Давыденко договора  №  1122, о т 01.08.2012г.  соки и соковая продукция, масло и масложировая продукция, молоко и молочные продукты, рыба и рыбные продукты;

ООО «Толкачевъ» договор № 1124 от 01.08.2012г. крупы, макаронные изделия, гастрономия

47. Медицинское  обслуживание организовано (не организовано) нет (да, нет);

48. Здание учреждение оборудовано медицинскими помещениями да   (да, нет);

49. Состав медицинских помещений отвечает требованиям нет  (да, нет);

50. В составе медицинских помещений отсутствуют (перечислить помещения) _процедурный, прививочный, стоматологический, изолятор___________________________;

51. Медицинское обслуживание обеспечивается собственно учреждением нет    (да, нет);

52. Медицинским учреждением (указать наименование медицинского учреждения, дату и номер договора)   да_МБУЗ «Курагинская» ЦРБ_договор № 52 от 15.02.2012г.______

_53. Медицинское обслуживание организовано на базе ФАПа и т.п. (указать наименование медицинского учреждения, дату и номер договора на медицинское обслуживание) ФАП с. Берёзовского _____________________________________________________________

54. Условия для организации физического воспитания созданы да  (да, нет);

55. Здание учреждения обеспечено спортивным залом да,  S  162 кв.м (да, нет);

56. Спортивный зал соответствует требованиям да   (да, нет);

57. При спортивном зале отсутствуют обязательные помещения (перечислить) _________________нет ______________________________________;

58. Занятия по физической культуре и спорту проводятся на базе (указать наименование ЮЛ, ИП, помещения которых используются для указанных целей, дату и номер договора аренды) ___-________________________________

___________________________________________________________________;

59. Условия для организации питьевого режима созданы да  (да, нет);

60. Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков, подключенных к системе централизованного водоснабжения           да  2 шт.

61. Питьевой режим организован посредством бутилированной воды (да, нет);________ ____________________________

62. Питьевой режим организован другим способом (указать) __________________________________нет_________________________________;

63. Договор на вывоз твердых бытовых отходов имеется (указать дату, номер и наименование организации с которой заключен договор)  № 5 от 19.03.2012г. Администрация Берёзовского с/с________________________________________________________

64. Договор на проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции помещений имеется да   (да, нет) № 26 от 20.01.2012г, № 544 от 12.07.2012г. с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологиии в Красноярском крае» в г. Минусинске;

65. Из __2____ мероприятий перспективного плана, запланированных на 2012 г. выполнены в полном объеме ___2_____ мероприятий, не выполнено _0___ мероприятий.

ООО «Экоресурс» договор н а оказание услуг по демеркуризации  ртутьсодержащих ламп и утилизации металлической ртути № 1-03-515 от 01.01.2012г.

Таблица 1

Выполненные мероприятия с объемом финансирования

| Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет |
| 1. косметический ремонт |  | 85 |  |
| 2. обеспечение системы горячего водоснабжения |  | 200 000 |  |
| 3. система вентиляции в пищеблоке |  | 95 474 |  |
| 4. обеспечение мебелью |  | 65 000 |  |

Таблица 2

Невыполненные мероприятия с объемом финансирования

| Наименование мероприятия | Причины |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. и т.д. |  |

67. Кроме того, в здании учреждения проведены:

67.1. Капитальный ремонт (указать конкретные мероприятия по капитальному ремонту) системы вентиляции, горячего водоснабжения;

67.2. Текущий ремонт (указать конкретные мероприятия) побелка, покраска,

67.3. Приобретено технологическое и холодильное оборудование на пищеблок (перечислить) ___нет____________________________________________;

67.4. Приобретено медицинское оборудование в медицинский кабинет (перечислить) ____нет__________________________________________________;

67.5. Приобретена ученическая мебель в количестве комплектов, набор ученической мебели с регулирующимися  столешницами – 8 компл. на сумму – 29 тыс руб., доска интерактивная – 1 шт. на сумму –98 тыс. руб.;

67.6. Приобретен спортивный инвентарь (перечислить) комплект лыж – 18 компл., мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные) -15 шт.. мячи для метания 30шт. на сумму – 102 тыс. руб.;

67.7. Проведена замена санитарно-технического оборудования (перечислить) кран для раковины – 6 шт., водонагреватель – 1 шт., смеситель – 2 шт., новые рем. комплекты в сливные бачки – 6 шт.;

67.8. Оборудована новая спортивная площадка на территории  нет___________________________________________________________________;

68. Другое:

69. Примерное цикличное меню для организации питания школьников имеется да   (да, нет); согласовано с органами госсанэпиднадзора в установленном порядке нет (да, нет);

70. Программа производственного контроля разработана да (да, нет)

Выводы:

1.

2.

3.

и т.д.

Заключение:

По результатам проведенной оценки степени готовности общеобразовательного учреждения к началу нового 2011/2012 учебного года установлено, что _Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Берёзовская средняя общеобразовательная школа № 10 _____________________________________________________________

(наименование учреждения)

принято, условно принято, не принято к эксплуатации.

(не нужное зачеркнуть)